**ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 015/2015**

Пружање услуга сервисирања ватрогасне опреме, система за аутоматску дојаву и гашење пожара, против-паничне расвете, превентивних мерења и обуке запослених у Републичком заводу за статистику

1. У конкурсној документацији није наведена спецификација стабилног система за гашење пожара.

Постоје две централе:

* SCHRACK: 213 АЈП и 12 РЈП
* CERBERUS: 60 АЈП и 1 РЈП

1. У спецификацији услуга је наведено пуњење испражњених ватрогасних апарата тип ХЛ (халон), али је халон као средство гашења повучено из употребе и забрањено је пунити апарате тим средством.

Наведена услуга биће избрисана из конкурсне документације.